## titulinis
PROJEKTO PAVADINIMAS
OBJEKTAS
VARDAS IR PAVARDĖ
DATA
Ši priemonė parengta projektui "Virtualūs ir intensyvūs kursai, lavinantys būsimų inžinierių praktinius įgūdžius" (VIPSKILLS) Nr.2016-1-PL01-KA203-026152.
| AUTHORS | Antonio Rodero Serrano, Kordobos universitetas (UCO),
Dorota Anna Krawczyk, Balstogės technologijų universitetas (BUT),
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
EN
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
PL
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida
ES
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
LT
Created in 2018

## skaičiavimai
PILNAS ŠALDYMO APKROVOS SKAIČIAVIMAS
1. VIDAUS IR IŠORĖS SĄLYGOS
| Vidinė temperatūra [ºC] |  | 23 |  | Vidinis absol. drėgn. [g/Kg] |  | 11
| Vidinis santykinis drėgnis [%] |  |  |  | Lauko absol. drėgn. [g/Kg] |  | 13
| Lauko temperatūra [ºC] |  | 60 |  | Temperatūros skirtumas |  | 37
| Lauko santykinis drėgnis [%] |  |  |  | Absoliutaus drėg. skirtumas |  | 2
2. KAMBARIO CHARAKTERISTIKOS
| Kambario plotas |  |  |  | Kambario aukštis
| Užimtumas: [Nº Asmenys] |  |  |  | Vėdinimas: [debitas, m3/h] |  | 20
Tūris
3. JUNTAMA ŠILUMA
3.1. Saulės radiacija
|  | Orientacija | Plotas [m2] | R | f | QSR [W]
| Langai | N |  | 44.2
|  | NE |  | 44.2
|  | E |  | 44.2
|  | SE |  | 44.2
|  | S |  | 138.4
|  | SO |  | 346.5
|  | O |  | 308.1
|  | NO |  | 81.4
|  | H |  | 639.5
Viso [W]
3.2. Šilumos perdavimas per pertvaras
3.2.1 Šilumos perdavimas per pertvaras
|  |  | Plotas [m2] | U | T Skirtumas | QST [W]
| Išorės sienos |  |  |  | 37
| Vidinės pertvaros |  |  |  | 18.5
| Stogas |  |  |  | 37
| Grindys |  |  |  | 37
| Langai |  |  |  | 37
| Durys |  |  |  | 37
Viso[W]
3.2.2 Ventiliacija ir išorės oro pasiurbimas
|  |  |  | Srautas | T Skirtumas | QSV [W]
| Šilumos padidėjimas dėl ventiliacijos | jimas dėl ventiliacijos |  | 20 | 37 | 244.2
[5 empty] | Viso [W] | 244.2
3.2.3 Vidiniai šilumos šaltiniai
QSI [W]
| Apšvietimas |  |  | Kaitinamųjų lempų galia
|  |  |  | Fluorescencinių šviesų galia: |  | 100 | 125
| Elektros prietaisai |  |  | Visų įrenginių galia |  | 399 | 299.25
| Užimtumas | Nº asmenų |  | Juntama šiluma / Asmeniui
[6 empty] | Viso [W] | 424.25
IŠ VISO JUNTAMA ŠILUMA [W] | [6 empty] | 668.45
4. LATENTINĖ ŠILUMA
4.1. Latentinės šilumos pritekėjimas dėl infiltracijos
|  |  |  | Srautas | AH Skirtumas | QLV [W]
| Šilumos | padidėjimas dėl ventiliacijos |  | 20 | 2 | 29.6
4.2. Latentinė šiluma nuo užimtumo
QLO [W]
| Užimtumas | Nº asmenų |  | Latentinė šiluma/Asmeniui
BENDRAS LATENTINĖS ŠILUMOS PADIDĖJIMAS [W] | [6 empty] | 29.6
ŠALČIO APKROVA QS + QL [W] | [6 empty] | 29.6
Korekcijos koeficientas
VISO ŠALČIO APKROVA [W] | [6 empty] | 0