## titulinis
PROJEKTO
PAVADINIMAS
OBJEKTAS
VARDAS IR PAVARDĖ
DATA
Ši priemonė parengta projektui "Virtualūs ir intensyvūs kursai, lavinantys būsimų inžinierių praktinius įgūdžius" (VIPSKILLS) Nr.2016-1-PL01-KA203-026152.
| AUTHORS | Antonio Rodero Serrano, Kordobos universitetas (UCO),
Dorota Anna Krawczyk, Balstogės technologijų universitetas (BUT),
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
EN
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
PL
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida
ES
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
LT
Parengta 2018 m.

## skaičiavimai
SAULĖS SPINDULIUOTĖ
|  | Platuma (ºC) | 40 | Saulės konstanta (W/m2) |  | 1367
|  | Platuma (rad) | 0.69813
1.KOSMINĖ SPINDULIUOTĖ
|  |  | Reprezentatyvi diena, dn | Declinacija, d (º) | Declinacija, d (rad) | Saulėlydžio valandos kampas (rad) | Saulėlydžio valandos kampas (º) | Saulės valandų skaičius | Saulės spinduliuotė (W/m2) | Horizontali išorinė spinduliuotė (MJ/m2) | Horizontali išorinė spinduliuotė (Kwh/m2)
|  | Sausis | 17 | -20.9168 | -0.36507 | 1.2443 | 71.2942 | 9.5059 | 1410.1931 | 14.7549 | 4.0986
|  | Vasaris | 45 | -13.6195 | -0.23771 | 1.3661 | 78.2696 | 10.436 | 1399.2396 | 19.6446 | 5.4568
|  | Kovas | 74 | -2.8185 | -0.049193 | 1.5295 | 87.6322 | 11.6843 | 1380.1994 | 26.9403 | 7.4834
|  | Balandis | 105 | 9.4152 | 0.16433 | 1.7104 | 97.998 | 13.0664 | 1356.4217 | 34.9197 | 9.6999
|  | Gegužė | 135 | 18.7922 | 0.32799 | 1.8604 | 106.5901 | 14.212 | 1336.1475 | 40.6382 | 11.2884
|  | Birželis | 161 | 23.0117 | 0.40163 | 1.9352 | 110.8779 | 14.7837 | 1324.9434 | 43.0771 | 11.9658
|  | Liepa | 199 | 21.0072 | 0.36665 | 1.8989 | 108.7972 | 14.5063 | 1323.6966 | 41.929 | 11.647
|  | Rugpjūtis | 230 | 12.7855 | 0.22315 | 1.7624 | 100.9768 | 13.4636 | 1336.148 | 37.021 | 10.2836
|  | Rugsėjis | 261 | 1.0084 | 0.017599 | 1.5856 | 90.846 | 12.1128 | 1357.1787 | 29.4856 | 8.1904
|  | Spalis | 292 | -11.0492 | -0.19284 | 1.4062 | 80.5692 | 10.7426 | 1380.9406 | 21.385 | 5.9403
|  | Lapkritis | 322 | -19.8214 | -0.34595 | 1.2635 | 72.395 | 9.6527 | 1400.307 | 15.4807 | 4.3002
|  | Gruodis | 347 | -23.2417 | -0.40565 | 1.2021 | 68.8773 | 9.1836 | 1409.9629 | 13.2294 | 3.6748
[9 empty] | Metinis | 338.5054 | 94.0293
2. Žemės paviršiaus spinduliuotė
|  |  | Albedas | 0.2
|  |  | Globali spinduliuotė (Kwh/m2) | Skaidrumo indeksas | Difuzinė spinduliuotė (Kwh/m2) | Tiesioginė spinduliuotė (Kwh/m2) | Atspindinti spinduliuotė (Kwh/m2)
|  | Sausis | 2 | 0.48797 | 0.75779 | 1.2422 | 0.4
|  | Vasaris | 2.8056 | 0.51414 | 1.002 | 1.8036 | 0.56111
|  | Kovas | 4.1944 | 0.5605 | 1.3458 | 2.8486 | 0.83889
|  | Balandi | 5.1389 | 0.52979 | 1.7711 | 3.3678 | 1.0278
|  | Gegužė | 6.0556 | 0.53644 | 2.0553 | 4.0002 | 1.2111
|  | Birželis | 7.1944 | 0.60125 | 2.0871 | 5.1073 | 1.4389
|  | Liepa | 7.9167 | 0.67972 | 1.8131 | 6.1036 | 1.5833
|  | Rugpjūtis | 6.9722 | 0.67799 | 1.6067 | 5.3656 | 1.3944
|  | Rugsėjis | 5.5278 | 0.67491 | 1.2878 | 4.24 | 1.1056
|  | Spalis | 3.5 | 0.5892 | 1.0471 | 2.4529 | 0.7
|  | Lapkritis | 2.3889 | 0.55553 | 0.77556 | 1.6133 | 0.47778
|  | Gruodis | 1.9167 | 0.52157 | 0.67307 | 1.2436 | 0.38333
|  | Metinis | 55.6111 |  | 16.2223 | 39.3888 | 11.1222
3. Esamo paviršiaus spinduliuotė
|  | Nuokrypis | 40 |  | Nuokrypis (rad) | 0.69813 |  | Orientacijos pataisa, For |  | 0.92912
| Orientacija (º) |  | 45 | Orientacija (rad) |  | 0.7854
|  |  | Difuzinė spinduliuotė (Kwh/m2) | Atspindinti spinduliuotė (Kwh/m2) | Rcor (a=0) | Tiesioginė spinduliuotė (a=0) (Kwh/m2) | Globali spinduliuotė (a=0) (Kwh/m2) | Finc | Globali spinduliuotė (Orientacijos pataisa) (Kwh/m2)
|  | Sausis | 0.66914 | 0.046791 | 2.2558 | 2.8022 | 3.5181 | 1.7591 | 3.2688
|  | Vasaris | 0.88478 | 0.065638 | 1.8223 | 3.2866 | 4.2371 | 1.5102 | 3.9368
|  | Kovas | 1.1884 | 0.098132 | 1.3935 | 3.9696 | 5.2562 | 1.2531 | 4.8836
|  | Balandis | 1.5639 | 0.12023 | 1.0525 | 3.5446 | 5.2287 | 1.0175 | 4.8581
|  | Gegužė | 1.8149 | 0.14167 | 0.8399 | 3.3598 | 5.3163 | 0.87793 | 4.9395
|  | Birželis | 1.843 | 0.16832 | 0.75104 | 3.8358 | 5.8471 | 0.81273 | 5.4327
|  | Liepa | 1.601 | 0.18522 | 0.79292 | 4.8397 | 6.6258 | 0.83695 | 6.1562
|  | Rugpjūtis | 1.4187 | 0.16312 | 0.97285 | 5.2199 | 6.8017 | 0.97555 | 6.3196
|  | Rugsėjis | 1.1371 | 0.12933 | 1.2755 | 5.4083 | 6.6747 | 1.2075 | 6.2017
|  | Spalis | 0.9246 | 0.081885 | 1.7032 | 4.1779 | 5.1844 | 1.4812 | 4.8169
|  | Lapkritis | 0.68484 | 0.05589 | 2.1791 | 3.5156 | 4.2563 | 1.7817 | 3.9546
|  | Gruodis | 0.59434 | 0.044842 | 2.4373 | 3.0311 | 3.6702 | 1.9149 | 3.4101
|  | Metinis | 14.3247 | 1.3011 |  | 46.9909 | 62.6167 |  | 58.1787
[14 empty] | 90º | NUPKRYPIS |  |  |  | 35º
[14 empty] | 0º | ORIENTACIJA |  |  |  | 30º
[14 empty] | D |  | A | B | C | D
[14 empty] | 2.69 | 1 | 2.89 | 1.98 | 2.31 | 4.87
[14 empty] | 2.66 | 2 | 3.16 | 2.15 | 2.4 | 5.2
[14 empty] | 2.36 | 3 | 2.24 | 1.6 | 1.92 | 4.14
[14 empty] | 2.26 | 4 | 2.93 | 2.08 | 2.23 | 5.02
[14 empty] | 1.68 | 5 | 1.32 | 1.12 | 1.4 | 3.06
[14 empty] | 1.58 | 6 | 2.14 | 1.82 | 2 | 4.46
[14 empty] | 0.78 | 7 | 0.54 | 0.55 | 0.78 | 1.8
[14 empty] | 0.74 | 8 | 1.33 | 1.36 | 1.48 | 3.54
[14 empty] | 0.1 | 9 | 0.02 | 0.1 | 0.19 | 0.56
[14 empty] | 0.1 | 10 | 0.18 | 0.71 | 0.88 | 2.26
[14 empty] | 0.15 | 11 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06
[14 empty] | 0.13 | 12 | 0 | 0.06 | 0.32 | 1.17
[14 empty] | 0.15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.1
[14 empty] | 0.13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.22
[14 empty] | 60º |  | ORIENTACIJA |  |  | -30º
[14 empty] | D |  | A | B | C | D
[14 empty] | 0.55 | 1 | 3.12 | 2.13 | 2.47 | 5.2
[14 empty] | 2.26 | 2 | 2.88 | 1.96 | 2.19 | 4.77
[14 empty] | 0.25 | 3 | 2.9 | 2.05 | 2.43 | 5.2
[14 empty] | 3.6 | 4 | 2.22 | 1.6 | 1.73 | 3.91
[14 empty] | 0.52 | 5 | 2.17 | 1.79 | 2.21 | 4.7
[14 empty] | 4.45 | 6 | 1.27 | 1.11 | 1.25 | 2.84
[14 empty] | 0.7 | 7 | 1.34 | 1.28 | 1.73 | 3.79
[14 empty] | 4.65 | 8 | 0.52 | 0.57 | 0.65 | 1.64
[14 empty] | 0.76 | 9 | 0.21 | 0.7 | 1.05 | 2.5
[14 empty] | 3.95 | 10 | 0.02 | 0.1 | 0.15 | 0.5
[14 empty] | 0.78 | 11 | 0 | 0.03 | 0.37 | 1.26
[14 empty] | 2.93 | 12 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05
[14 empty] | 0.43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.22
[14 empty] | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.08
90º
-60º
D
2.22
0.53
3.67
|  |  | 4 | 2.43 | 1.14 | 0.79 | 0.64 |  | 4 | 1.52 | 1.22 | 1.42 | 3.46 | 0.24
|  |  | 5 | 3.43 | 2.24 | 2.24 | 3.51 |  | 5 | 2.25 | 1.95 | 2.48 | 5.48 | 4.61
|  |  | 6 | 1.24 | 0.54 | 0.2 | 0.11 |  | 6 | 0.62 | 0.67 | 0.85 | 2.2 | 0.48
|  |  | 7 | 2.42 | 1.82 | 1.98 | 3.15 |  | 7 | 1.51 | 1.51 | 2.1 | 4.76 | 4.89
|  |  | 8 | 0.4 | 0.03 | 0.06 | 0.31 |  | 8 | 0.02 | 0.14 | 0.26 | 0.92 | 0.69
|  |  | 9 | 0.43 | 1.17 | 1.38 | 2.3 |  | 9 | 0.27 | 0.91 | 1.42 | 3.49 | 4.28
|  |  | 10 | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.39 |  | 10 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.68
|  |  | 11 | 0 | 0.05 | 0.6 | 1.28 |  | 11 | 0 | 0.04 | 0.6 | 2.09 | 3.08
|  |  | 12 | 0 | 0.01 | 0.13 | 0.45 |  | 12 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.14 | 0.67
|  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 1.01
|  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.36