## Arkusz1
Pregunta | Respuesta | Puntos
1.¿Cuáles son los tipos de regulación de flujo de calor para el sistema de calefacción? Escoge las respuestas correctas:
| Cuantitativa | 1
| Cualitativa | 1
2. Qué tipo de equipos de ahorro de energía para edificios en sistemas de calefacción conoces? Escoge las respuestas correctas:
| Regulación de las válvulas de control; | 1
| Regulación de las válvulas para el agua caliente; | 0
3. ¿Cuál podría ser la temperatura de proyecto para el suministro de agua caliente al sistema de calefacción en Lituania? Elige la respuesta correcta:
| Hasta 80°C | 1
| Hasta 45°C | 0
| Hasta 35°C | 0
Importar preguntas del archivo excel